| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер АО «Уренгойтеплогенерация-1» _____________ Р.М. Габдрашитов "__"_____________2021г. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор Управляющей организации _____________П.Ю. Карпов "__"_____________2020г. |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ

технологического присоединения объекта капитального строительства

к инженерным сетям горячего водоснабжения.

г. Новый Уренгой

1.	Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее по тексту – Регламент) разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. №642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017г. №147-р.

Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.02.2017 года №81-РП.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. №1746-Э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения».

1.2. Регламент определяет порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства юридических и физических лиц непосредственно или через сети другого собственника к инженерным сетям АО «Уренгойтеплогенерация-1».

1.3. Настоящий регламент устанавливает условия и сроки оказываемых услуг по подключению (технологическому присоединению) строящихся, реконструируемых или завершенных строительством, но не подключенных к инженерным сетям объектов капитального строительства, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, заключение договора, а также критерии определения возможности подключения.

1.4.	Распространяется на отношения между АО «Управляющая коммунальная компания», АО «Уренгойтеплогенерация-1», юридическими и физическими лицами, обратившимися за подключением (технологическим присоединением) объектов к инженерным сетям АО «Уренгойтеплогенерация-1».

1.5.	Термины и определения:

«заявитель» – лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация.

«исполнитель» – теплоснабжающая организация АО «Уренгойтеплогенерация-1», владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение.

«подключение» (технологическое присоединение) – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту после подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения потреблять тепловую энергию из этой системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения;

«договор о подключении» (технологическом присоединении) – соглашение между заявителем и АО «Уренгойтеплогенерация-1», в соответствии с которым ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» обязуется оказать услугу по подключению (технологическому присоединению) объекта к инженерным сетям теплоснабжения, а заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, и оплатить услуги АО «Уренгойтеплогенерация-1».

«акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя» – документ, подтверждающий выполнение заявителем технических условий подключения.

«акт о подключении» – документ, подтверждающий завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности.

2.	Область применения

2.1.	Регламент определяет порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства юридических и физических лиц непосредственно или через сети другого собственника к инженерным сетям АО «Уренгойтеплогенерация-1».

2.2.	Подключение к системам горячего водоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе горячего водоснабжения в случаях:

необходимости подключения (присоединения) к централизованным системам горячего водоснабжения создаваемого или созданного объекта, не подключенного (не присоединенного) к централизованным системам горячего водоснабжения;

увеличения нагрузки подключаемого (присоединяемого) объекта, в том числе при реконструкции подключаемого (присоединяемого) объекта;

реконструкции подключаемого (присоединяемого) объекта, при которой не увеличивается нагрузка подключаемого (присоединяемого) объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, а также при изменении режимов подачи горячей воды.

3. Порядок оказания услуги по технологическому присоединению объекта капитального строительства

Подключение (присоединение) объекта осуществляется в следующем порядке:

заключение договора о подключении (присоединении) объекта;

исполнение сторонами условий договора о подключении (присоединении) объекта;

завершение подключения (присоединения) объекта на основании полученного от заявителя уведомления о выполнении технических условий на подключение (присоединение), в том числе осуществление организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, проверки готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (присоединению) объекта, допуска к эксплуатации узла учета горячей воды в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", и установки организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, пломб на средствах измерений (приборах учета), кранах и задвижках на их обводах заявителя;

подписание сторонами акта о подключении (присоединении) объекта, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Последовательность действий изложена в последующих разделах 3.1.;3.2.;3.3. и на «Схеме последовательности подключения к системе горячего водоснабжения» (см. Приложение №7 настоящего регламента).

3.1. Порядок приема, регистрации, рассмотрения заявок на технологическое присоединению.

Основанием для рассмотрения возможности технологического присоединения является заявка, поданная заявителем (форма заявки приведена в Приложении №1 к настоящему регламенту).

3.1.1. Заявка направляется:

·	на бумажном носителе непосредственно в АО «Уренгойтеплогенерация-1», по адресу ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1. График работы: понедельник-пятница - 8.30 - 18.00, обед -12.30 - 14.00; выходной суббота и воскресенье;

·	в электронной форме (или в отсканированном виде) на электронный адрес oao_ukk@mail.ru, с пометкой «Технологическое присоединение»;

·	Через «личный кабинет» на сайте: https://n-ukk.ru/cabinet_utg/

Всю необходимую информацию по технологическому присоединению можно узнать на официальном сайте АО «Управляющая коммунальная компания»: https://n-ukk.ru/,  а также по телефону 23-61-21 (доб.2).

3.1.2. В заявке, направляемой заявителем, должны содержатся сведения:

а) реквизиты абонента:

для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, дата внесения в реестр, место нахождения;

для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, дата внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные паспорта;

б) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты);

в) место нахождения объекта заявителя, в отношении которого будет заключен договор о подключении (присоединении) объекта;

г) основание подключения (присоединения) объекта, определяемое в соответствии с 3.1.4. настоящего регламента;

д) информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции подключаемого объекта;

е) характеристика земельного участка, на котором планируется строительство (реконструкция) подключаемого (присоединяемого) объекта (далее - земельный участок), в том числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования земельного участка;

ж) технические параметры подключаемого (присоединяемого) объекта;

з) расчетные максимальные часовые и (или) секундные расходы горячей воды;

и) показатели качества горячей воды, в том числе температура;

к) режим подачи горячей воды для подключаемого (присоединяемого) объекта;

л) расположение средств измерений и приборов учета горячей воды;

м) наличие и возможность использования собственной нецентрализованной системы горячего водоснабжения (с указанием мощности и режима работы);

н) баланс потребления горячей воды подключаемым (присоединяемым) объектом (с указанием целей использования горячей воды);

о) номер и дата выдачи условий на подключение (присоединение) объекта;

п) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого (присоединяемого) объекта.

3.1.3. К заявке на подключение, направляемой заявителем, должны прилагаться следующие документы:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для юридических лиц);

б) копии правоустанавливающих документов на подключаемый (присоединяемый) объект (при наличии) и земельный участок;

в) ситуационный план расположения подключаемого (присоединяемого) объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений).

3.1.4. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение и предоставляющая технические условия на подключение (присоединение) объекта, определяется на основании схемы водоснабжения и водоотведения.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, к которой следует обращаться для получения технических условий на подключение (присоединение) и заключения договора о подключении (присоединении) объекта, он вправе обратиться в органы местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием места нахождения подключаемого (присоединяемого) объекта.

Органы местного самоуправления обязаны представить заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его обращения в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и место нахождения.

3.1.5. В случаи поступления заявки на бумажном носителе в АО «Уренгойтеплогенерация-1», не соответствующей требованиям п.3.1.2. и п.3.1.3. настоящего регламента, работник АО «Уренгойтеплогенерация-1» в течении 3 рабочих дней с даты получения заявки направляют заявителю уведомление о необходимости в течении 15 дней с даты получения указанного уведомления предоставить недостающие документы.

В случаи поступления заявки в электронном виде не соответствует п. 3.1.2 и п. 3.1.3 настоящего регламента, работник АО «Уренгойтеплогенерация-1» в течении 3 рабочих дней с даты получения заявки направляют заявителю встречное письмо на электронный адрес с уведомление о необходимости в течении 15 дней с даты получения указанного уведомления предоставить недостающие документы.

3.1.6. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока исполнитель аннулирует заявку о заключении договора о подключении (присоединении) и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанной заявки.

3.1.7. В случае предоставления заявителем заявки и полного пакета необходимых документов согласно п.3.1.2. и п.3.1.3.                                                      АО «Уренгойтеплогенерация-1» повторно регистрирует заявку в журнале входящей документации. (если заявка направлена в электронном виде, то специалист АО «УТГ-1» направляет встречное письмо о принятии в работу данной заявки) и в срок не более 20 рабочих дней направляет заявителю договор о подключении.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении (присоединении) объекта в течение 10 рабочих дней со дня их получения и направляет 1 экземпляр исполнителю с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего указанный договор.

3.1.8. Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении), при этом повторного представления документов, предусмотренных п.3.1.2. и п.3.1.3. настоящего регламента, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

АО «Уренгойтеплогенерация-1» предоставляет подписанный договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного заявления о подключении.

Заявитель подписывает 2 экземпляра договора о подключении в течении 10 рабочих дней со дня их получения и направляет 1 экземпляр в АО «Уренгойтеплогенерация-1», с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего указанный договор.

3.1.9. В случаи поступления заявки через «личный кабинет» на сайте: https://n-ukk.ru/cabinet_utg/ не соответствует п. 3.1.2 и п. 3.1.3 настоящего регламента, в личном кабинете заявителя будет указан статус запроса: «отказ» и прикрепленное письмо с замечаниями. В случае предоставления заявителем заявки и полного пакета необходимых документов согласно п.3.1.2. и п.3.1.3. в личном кабинете заявителя будет указан статус запроса: «в работе» и в срок не более 20 рабочих дней АО «Уренгойтеплогенерация-1» направляет заявителю договор подписанный усиленной квалифицированной подписью. Одновременно бумажные оригиналы 2-х экземпляров договоров предоставляются заявителю нарочно или почтой для подписания.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подписывает 2 экземпляра договора усиленной квалифицированной подписью (физическое лицо -простой электронной подписью) в личном кабинете и получить бумажные оригиналы договора от АО «Уренгойтеплогенерация-1» нарочно или по почте – подписать в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного                             АО «Уренгойтеплогенерация-1» и направляет 1 экземпляр в                                           АО «Уренгойтеплогенерация-1» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

3.2. Подготовка, заключение и порядок исполнения договора на оказание услуги по присоединению к инженерным сетям. Порядок расчета за подключение.

3.2.1. На основании поданной заявки на технологическое присоединение, согласно Приложения №1 настоящего регламента, в                                                       АО «Уренгойтеплогенерация-1» организовывает проведение технической комиссии по определению возможности подключения к системе горячего водоснабжения при участии заявителя. После проведения работ по рассмотрению технической возможности по подключению объекта заявителя, оформляется протокол комиссии и выкладывается на официальном сайте                                      АО «Управляющая коммунальная компания» в разделе АО «УТГ-1».

3.2.2. При наличии технической возможности подключения                                                     АО «Уренгойтеплогенерация-1» в течении 20 рабочих дней направляет заявителю подписанный договор о подключении в 2 экземплярах, согласно Приложению №2 настоящего регламента, с техническими условиями на подключение, согласно Приложению №3 настоящего регламента, которые являются неотъемлемой частью договора.

3.2.3.	Плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке в случае:

·	в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

·	начиная с 2020 года при осуществлении технологического присоединения объектов капитального строительства, строительство которых осуществляется за счет средств окружного бюджета, а также при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства на территории автономного округа в рамках жилищных программ, на основании письма Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО №4001-17/1625 от 30.01.2020г., в целях формирования прозрачной стоимости мероприятий по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения (сети теплоснабжения, водоснабжения);

·	с 01.01.2021г. на основании Постановлением Правительства ЯНАО №859-П от 10.07.2020г. «Об установлении величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителя, при которой размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения устанавливаются в индивидуальном порядке».

3.2.3.	В случае если в соответствии с Федеральным законом плата за подключение (присоединение) объекта устанавливается органами регулирования тарифов индивидуально, договора о подключении (присоединении) объекта направляется заявителю в течение 15 рабочих дней со дня установления платы за подключение (присоединение) объекта.

3.2.4.	Заявитель подписывает оба экземпляра договора о подключении (присоединении) объекта в течение 10 рабочих дней со дня их получения и направляет 1 экземпляр исполнителю с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего указанный договор.

3.2.5.	В случае несогласия заявителя с представленным договора о подключении (присоединении) объекта и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного договора направляет исполнителю письменный мотивированный отказ от заключения договора о подключении (присоединении) объекта любыми доступными способами (почтовым отправлением, телеграммой, факсограммой, телефонограммой, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), позволяющими подтвердить получение исполнителем (его представителем) соответствующих документов.

3.2.6.	Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения отказа от заключения договора о подключении (присоединении) объекта рассмотреть его, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый договора.

3.2.7.	В случае не направления заявителем подписанного им договора о подключении (присоединении) либо мотивированного отказа от заключения договора о подключении (присоединении) заявка о заключении договора о подключении (присоединении) аннулируется не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем договора о подключении (присоединении).

3.2.8.	В случае если для осуществления подключения (присоединения) объекта исполнителю требуется заключить договоры о подключении (присоединении) объекта со смежными организациями, срок направления проекта договора о подключении (присоединении) объекта заявителю увеличивается на срок заключения таких договоров с этими организациями, который не может превышать 50 дней.

3.2.9.	Срок подключения (присоединения) объекта, на котором предусматривается потребление горячей воды, в том числе подписания акта о подключении (присоединении) объекта, не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (присоединении) объекта, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя в рамках обеспечения технической возможности подключения (присоединения) объекта, а также в инвестиционных программах смежных организаций, с которыми заключены договоры о подключении (присоединении) объекта.

3.3. Проверка выполнения технических условий и договора об оказании услуги по присоединению.

3.3.1. Осуществление подключения объекта капитального строительства по договору и выполнения всех мероприятий по техническим условиям, завершается составлением и подписанием обеими сторонами:

акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (форма приведена в Приложение №5 к настоящему регламенту), который заполняется совместно с заявителем и исполнителем при проверке выполнения условий на подключение;

акт о подключении объекта к системе горячего водоснабжения (форма приведена в Приложение №6 к настоящему регламенту).

Заявителю предоставлена возможность направления:

акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя;

акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

подписанного электронной подписью через «личный кабинет».

Срок предоставления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) через «личный кабинет» подписанного электронной подписью не может превышать 10 рабочих дней с момента соответствующего запроса

3.	Подготовка технических условий в градостроительный план земельного участка.

3.1.	Технические условия для градостроительного плана земельного участка в уполномоченный орган местного самоуправления оформляются АО «Управляющая коммунальная компания» в течении 5 рабочих дней.

5. Перечень Приложений.

Приложение №1 – «Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе горячего водоснабжения».

Приложение №2 – «Договор о подключении (технологическом присоединении) к системе горячего водоснабжения».

Приложение №3 – «Технические условия на подключение (технологическом присоединении) объекта к системе горячего водоснабжения».

Приложение №4 – «Размер платы за подключение(технологическом присоединении) к системе горячего водоснабжения».

Приложение №5 – «Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя».

Приложение №6 – «Акт о подключении объекта к системе горячего водоснабжения».

Приложение №7 – «Схеме последовательности подключения к системе горячего водоснабжения»

| Начальник ПТО |
| --- |
|  | Г.В. Углянский |
| (подпись) |  |

Приложение №1

ЗАЯВКА

на подключении (техническое присоединение) объекта к системе

горячего водоснабжения

Прошу Вас заключить договор о подключении к системе горячего водоснабжения            АО «Уренгойтеплогенерация-1» объекта капитального строительства:

в связи с (отметить нужное):

необходимостью подключения объекта	                                    увеличением тепловой нагрузки

или тепловой мощности объекта

1.	Реквизиты заявителя:

____________________________________________________________________________________

(Полное наименование организации для юр.лиц; Ф. И. О. для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

_____________________________________________________________________________________________________

(Для юр.лиц дата и номер записи о включении в ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей дата и номер записи о включении в ЕГРИП)

_____________________________________________________________________________________________________

(Для физ.лиц № и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес)

_____________________________________________________________________________________________________

(контактная информация: телефон, факс, e-mail)

2.Местонахождение подключаемого объекта:

| Субъект РФ |  | Район |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  |
| Округ, район |  |
| Улица |  |
| Дом |  | Владение |  | Корпус |  | Строение |  |

3. Технические параметры подключаемого объекта:

| Наименование | Технические параметры |
| --- | --- |
| Единицы измерения | Max м3/ч | Max м3/с | м3/сут |
| Существующая нагрузка |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка |  |  |  |
| Температура, Т (0С) |  |
| Показатели качества горячей воды |  |
| Режимы подачи горячей воды для подключаемого объекта |  |
| Расположение средств измерения и приборов учета горячей воды |  |
| Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.). |  |
| Наличие и возможность использования собственных нецентрализованной системы горячего водоснабжения (с указанием их мощностей и режимов работы). |  |
| Баланс потребления горячей воды подключаемым объектом |  |

4. Правовые основания пользования подключаемым объектом или земельным участком, на котором расположен подключаемый объект:

5. Номер и дата технических условий

6. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта:

7. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта:

8.  Основание подключения:

9. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции):

10. Характеристика земельного участка:

_____________________________________________________________________________

(Площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования земельного участка)

_____________________________________________________________________________________________

« 	 »	20	 г.

(Фамилия, инициалы руководителя и подпись)                                          	  (дата)

М. П.

Приложение №2

ДОГОВОР № _____

о подключении (технологическом присоединении) к системе горячего водоснабжения

г. Новый Уренгой					                 "____"__________ 20____ г.

Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (АО «УТГ-1»),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»  в лице генерального директора Управляющей организации (осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «УТГ-1») Акционерное общество «Управляющая коммунальная компания» (АО «УКК») Карпова Павла Юрьевича, действующего на основании договора №6 «На осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УТГ-1» от 29.09.2008 г., утвержденного Распоряжением №52-р от 29.09.2008 г. Департамента недвижимости МО г. Новый Уренгой, и Устава АО «УТГ-1», с одной стороны, и

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице                                                         , действующего на основании Устава, с другой Стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I.	Предмет договора

1.	Исполнитель обязуется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта: 									, на котором предусматривается потребление горячей воды, или объекта системы горячего водоснабжения (далее - Объекты) в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенными приложением №1, а заказчик обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта.

2.	Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к системе горячего водоснабжения и обязательства сторон по их выполнению, в том числе мероприятия, выполняемые заказчиком в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, и мероприятия, выполняемые организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, до границ земельного участка, принадлежащего заказчику (мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) водопроводных сетей и объектов системы горячего водоснабжения, не связанные с увеличением мощности существующих объектов и сетей, и (или) мероприятия по модернизации водопроводных сетей и объектов системы горячего водоснабжения, направленные на увеличение мощности существующих сетей и объектов), приводится в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенных в приложении №1 к настоящему договору.

3.	Подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения осуществляется в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта, располагающейся на границе земельного участка, принадлежащего заказчику.  В случае подключения многоквартирных домов Исполнитель вправе выполнять мероприятия по строительству сетей горячего водоснабжения либо до границы земельного участка, либо на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома.

4.	Исполнитель, обязуется обеспечить в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта, указанной в условиях на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, приведенных в приложении №1 к настоящему договору, величину подключаемой нагрузки в размере 			м3/час (	            м3/сут.) отпуска горячей воды.

5.	Срок подключения (технологического присоединения) объекта не может превышать 18 месяцев со дня заключения настоящего договора, при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору в части подготовки объекта заказчика к подключению (технологическому присоединению) и оплаты услуг по подключению (технологическому присоединению) объекта.

II.	Права и обязанности сторон

6. Исполнитель обязуется:

а)	осуществить мероприятия по строительству (реконструкции, модернизации) водопроводных сетей и (или) объектов системы горячего водоснабжения на них до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта, а также по подготовке водопроводных сетей к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче горячей воды не позднее срока, установленного пунктом 5 настоящего договора;

б)	осуществить на основании полученного от Заказчика уведомления о выполнении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в том числе:

проверить выполнение Заказчиком технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованным системам горячего водоснабжения;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета горячей воды в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах учета), кранах и задвижках на их обводах;

установить техническую готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования, подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к подаче горячей воды на такой объект;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения сетей горячего водоснабжения Заказчика и оборудования объекта, но не ранее установления Заказчиком технической готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к подаче горячей воды на такой объект и завершения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого (технологически присоединяемого) объекта к водопроводным сетям;

в) проверить выполнение Заказчиком технических условий на подключение (технологическое присоединение), составить и подписать акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, и установить пломбы на приборах учета (узлах учета), кранах и задвижках на их обводах в течение 7-х рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о готовности сетей Заказчика и оборудования Объекта Заказчика к подключению и подаче тепловой энергии. Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя оформляется в 2 экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика), имеющих равную юридическую силу, и подписывается Исполнителем и Заказчиком по результатам проверки Исполнителем выполнения Заказчиком технических условий подключения и установки Исполнителем пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах;

г) составить и подписать обеими сторонами акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения, подтверждающего выполнение Сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

д) направить Заказчику счет-фактуру и акты выполненных работ в течении 5 календарных дней со дня подписания Сторонами акта о подключении Объекта к централизованной системе теплоснабжения.

7.	Исполнитель имеет право:

а)	участвовать в приемке скрытых работ по укладке сетей горячего водоснабжения на земельном участке Заказчика от объекта до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта;

б) перенести дату подключения объекта, установленную пунктом 5 настоящего договора, на период, равный увеличению срока исполнения Заказчиком своих обязательств, без изменения порядка и сроков оплаты по настоящему договору в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору в установленные настоящим договором сроки, в том числе в случае:

несоблюдения установленных сроков подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче горячей воды;

несоблюдения установленных пунктом 11 настоящего договора сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение) объекта;

в)	отказать Заказчику в изменении условий на подключение (технологическое присоединение) объекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случаях отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта.

8.	Заказчик обязан:

а) выполнить технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта, в том числе осуществить мероприятия по подготовке сетей Заказчика и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче горячей воды, и направить Исполнителю соответствующее уведомление о выполнении условий на подключение (технологическое присоединение) объекта не позднее "__"_____________20   г.;

б) предоставить Исполнителю 1 экземпляр утвержденной в установленном порядке проектной документации, содержащей сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация предоставляется Заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий на подключение (технологическое присоединение) объекта;

в) направить Исполнителю предложение о внесении изменений в настоящий договор (в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта, влекущих изменение величины подключаемой нагрузки, местоположения точки подключения и других существенных условий на подключение (технологическое присоединение) в течение 5  рабочих дней со дня внесения изменений в проектную документацию.

Изменение величины подключаемой нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения;

г) оборудовать узлы учета средствами измерений до ввода объекта в эксплуатацию;

е) обеспечить доступ Исполнителю, для проверки выполнения Заказчиком технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения и опломбирования средств измерений, кранов и задвижек на их обводах после уведомления Исполнителя о выполнении условий на подключение (технологическое присоединение;

е) обеспечить участие Исполнителя в приемке скрытых работ по укладке сетей горячего водоснабжения на земельном участке, принадлежащем Заказчику, от объекта до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения;

з) 	внести плату за подключение (технологическое присоединение) объекта в размере и в сроки, которые установлены разделом III настоящего договора.

9.	Заказчик имеет право получать в согласованные с Исполнителем сроки информации о ходе выполнения предусмотренных техническими условиями на подключение объекта к централизованной системе горячего водоснабжения мероприятий по строительству (реконструкции, модернизации) объектов системы горячего водоснабжения и водопроводных сетей, необходимых для подключения (технологического присоединения) объекта.

III.	Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта, порядок и сроки оплаты по настоящему договору

10.	Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения приведен в приложении №4 настоящего регламента.

11.	Оплата по настоящему договору в размере, предусмотренном пунктом10 настоящего договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя в следующем порядке:

а) сумма в размере                     рублей (не более 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения), в том числе налог на добавленную стоимость 20 процентов - 		  рублей, подлежит выплате Исполнителю в течение 15 календарных дней со дня заключения настоящего договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения;

б) сумма в размере                   рублей (не более 50 процентов платы за подключение), том числе налог на добавленную стоимость 20 процентов - рублей, подлежит выплате Исполнителю в течение 90 календарных дней со дня заключения настоящего договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения, но не позднее фактического подключения объекта;

в) сумма в размере                    рублей (оставшаяся часть платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения), в том числе налог на добавленную стоимость 20 процентов -                   рублей, подлежит выплате Исполнителю в течение15 календарных дней со дня подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

12.	Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения возможно по соглашению сторон в случае изменения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения, а также изменения этих технических условий в части изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения (технологического присоединения) и требований к прокладке и изоляции объектов системы горячего водоснабжения, сетей горячего водоснабжения и (или) иных водопроводных сетей, При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV.	Ответственность сторон

13.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.	Сторона настоящего договора при нарушении ею сроков исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку и возместить реальный ущерб в соответствии с гражданским законодательством.

15.	Споры сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения сторонами соглашения споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V.	Срок действия настоящего договора

16.	Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания сторонами, если иное не предусмотрено настоящим договором.

17.	Настоящий договор заключен на срок	20    г..

(указать срок)

VI.	Прочие условия

18.	Все изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями (при наличии печатей) обеих сторон. Сторона в случае изменения местонахождения (адреса) или банковских реквизитов обязана письменно в течение 5 дней проинформировать об этом другую сторону.

19.	Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

20.	Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

21.	Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

21.1	. Приложение №1 – Технические условия на подключение (техническое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения.

21.2	. Приложение №2 - Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения.

21.3. Приложение №3 – Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

21.4.	Приложение №4 – Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения.

21.5. Приложение №5 – Заявка на подключение (технологическое присоединение) объекта к системе горячего водоснабжения (копия).

21.6. Приложение №6 – Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО (копия).

21.7. Приложение №7 – Трассировка сетей горячего водоснабжения.

Приложение №3

| ; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ - 1»; |
| --- |
| Юридический адрес: 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1 Фактический адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Крайняя, дом 10, а/я 1049 тел. (3494)23-60-80 (доб.0), тел./факс (3494)23-60-01 e-mail: oao_utg1@mail.ru сайт: n-ukk.ru | ИНН 8904057830 КПП 890401001 р/сч 40702810467400000047 Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень к/сч 30101810800000000651 БИК 047102651 |
| № | на № __________ от _____________ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения

Срок подключения:

Заявитель:

(наименование организации)

Организация, осуществляющая горячего водоснабжения:

(наименование организации)

Объект:

(наименование организации)

с целевым назначением:

расположенный на земельном участке площадью:

по адресу:

кадастровый номер:

Основание для подключения:

Потребная мощность:

Источник теплоснабжения: Точку подключения:

Параметры теплоносителя в точке присоединения:

Требования к прокладке и изоляции объектов системы горячего водоснабжения:

Требования к приборам учета (технические условия на установку приборов учета):

Проект сетей горячего водоснабжения и теплового узла объекта, выполнить с учетом требований:

Особые условия.

Срок действия технических условий:

·	для непосредственного объекта капитального строительства не менее 3-х лет;

·	для комплексного освоения земельного участка в целях жилищного строительства не менее 5-и лет.

Перечень мероприятий, необходимых для подключения объекта к системе теплоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Состав мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия Исполнителя |
| II. Мероприятия Заказчика |

Данные технические условия являются неотъемлемой частью договора о подключении №:

Исполнитель                                                               Заявитель

АО «Уренгойтеплогенерация-1»                                                                                               
                                                                                                                  (наименование организации)

Генеральный директор

Управляющей организации                                                                         (должность уполномоченного лица заказчика)

П.Ю. Карпов

(подпись)

М.П.

"____"__________ 20____ г.                                               "____"__________ 20____ г.

Приложение №4

Размер платы

за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе горячего водоснабжения

I. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к системе горячего водоснабжения в соответствии с приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального ЯНАО №                   й                           составляет: №                  ..

Приложение №5

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

энергии и теплоносителя

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице:

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и

(полное наименование заявителя - юридического лица;

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект

расположенный

(указывается адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе горячего водоснабжения N            от   "____"   ______   20__ г. заявителем осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению к системе горячего водоснабжения:

Работы выполнены по проекту N _________, разработанному

и утвержденному

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель                                                                                                                                     диаметр труб: подающей _______ мм, обратной                                                                     мм;

тип канала                                                                                                                                           материалы и толщина изоляции труб: подающей

обратной

протяженность трассы _______ м, в том числе подземной

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:

класс энергетической эффективности подключаемого объекта                                                     наличие резервных источников тепловой энергии

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

а) элеватор N _______, диаметр

б) подогреватель отопления N _______, количество секций                                                         длина секций _______, назначение

тип (марка)

в) диаметр напорного патрубка

мощность электродвигателя _______, частота вращения

г) дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр

место установки

Тип отопительной системы

количество стояков

тип и поверхность нагрева отопительных приборов

схема включения системы горячего водоснабжения

схема включения подогревателя горячего водоснабжения

количество секций I ступени: штук _______, длина

количество секций II ступени: штук _______, длина

количество калориферов: штук ______, поверхность нагрева (общая)

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

| N п/п | Наименование | Место установки | Тип | Диаметр | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место установки пломб

6. Проектные данные присоединяемых установок

| Номер здания | Кубатура здания, куб. м | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технологические нужды | всего |

7. Наличие документации

8. Прочие сведения

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель                                                               Заявитель

АО «Уренгойтеплогенерация-1»                                                                                               
                                                                                                                  (наименование организации)

Генеральный директор

Управляющей организации                                                                         (должность уполномоченного лица заказчика)

П.Ю. Карпов

(подпись)

М.П.

"____"__________ 20____ г.                                               "____"__________ 20____ г.

Приложение №6

АКТ
о подключении объекта к системе горячего водоснабжения

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице

(наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и

(полное наименование заявителя - юридического лица;

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению, предусмотренные договором о подключении объекта к системе горячего водоснабжения от"__" ____________ 20__ г. N _________ (далее - договор), в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями подключения N ______.

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках(точке) подключения за исключением нового подключения) составляет______________ Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках(точке) составляет

_______________ Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

(дата, время, местонахождение узла учета)

(ф.и.о, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в

проверке узла учета)

(результаты проверки узла учета)

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла

учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены

контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется

граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения

┌──────────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────────────────────────┘

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности сетей горячего водоснабжения

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется

граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

┌──────────────────────────────────────────────────┐

└──────────────────────────────────────────────────┘

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Прочие сведения

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель                                                               Заявитель

АО «Уренгойтеплогенерация-1»                                                                                               
                                                                                                                  (наименование организации)

Генеральный директор

Управляющей организации                                                                         (должность уполномоченного лица заказчика)

П.Ю. Карпов

(подпись)

М.П.

"____"__________ 20____ г.                                               "____"__________ 20____ г.

Приложение №7

Схеме последовательности подключения к системе горячего водоснабжения