г. Новый Уренгой					                  АО «Уренгойтеплогенерация-1»

ЦЭ и ОТС

А   К   Т

гидравлического испытания наружных тепловых сетей

«_________»______________2024 г.

Абонент:________________________________________________________________________

Наименование объекта:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель ЦЭ и ОТС:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

и представитель абонента: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что трубопровод протяженностью _____________________ м

подвергался гидравлическому испытанию.

При этом установлено:

- Испытание производилось с помощью ______________________________________

- Давление на трубопроводе по манометру было доведено до _____________кгс/см2.

- По истечении 10 мин общая потеря давления составила _________________кгс/см2.

На основании изложенного результат испытания признается удовлетворительным,

испытание прекращается. Трубопроводы наружных тепловых сетей допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Представитель   ЦЭ и ОТС :________________________________________________________

Представитель абонента:___________________________________________________________