г. Новый Уренгой					               АО «Уренгойтеплогенерация – 1»

Теплотехническая инспекция

А   К   Т

гидравлического испытания внутренних систем отопления

«__________»______________2024 г.

Абонент :________________________________________________________________________

Наименование объекта, адрес:______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Представитель ТТИ :______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

и представитель абонента: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что тепловой узел и внутренняя система отопления

объекта подвергались гидравлическому испытанию.

При этом установлено:

- Испытание производилось с помощью ______________________________________

- Давление на тепловом узле по манометру было доведено до   10 кгс/см2,

3.   На внутренней системе отопления давление доведено до   6  кгс/см2

По истечении 10 мин  потеря давления составила ________________кгс/см2.

На основании изложенного результат испытания признается удовлетворительным.

Тепловой узел и внутренняя система отопления  допускаются к дальнейшей

эксплуатации.

Представитель        ТТИ :___________________________________________________________

Представитель абонента:___________________________________________________________